Наименование оборудования:                            Стол для работы с лакокрасочными материалами.

Материал:                                                             Окрашенный порошковой эмалью или нержавеющая сталь

Высота базовая:                                                    930 мм

Высота с вытяжной панелью:                             1110 мм

Высота с вентиляционным кожухом:                1470 мм                Базовая комплектация

Длина:                                                                   1200 мм                окрашенная порошком

Ширина:                                                                565 мм

Код для заказа окрашенный порошком:           МТ-120

Код для заказа нержавеющая сталь:                  МТ-120-INOX

Спецификация:

|  | Рекомендуемая цена в Евро с НДС |
| --- | --- |
| Базовая комплектация окрашенная порошком | 1005,00 |
| Базовая комплектация из нержавеющей стали | 1445,00 |

Дополнительное оборудование:

| Наименование | Код для заказа | Рекомендуемая цена в Евро с НДС |
| --- | --- | --- |
| Вытяжной вентиляционный кожух | 17360 | 622,65 |
| Вентиляционная труба с экстрактором | 14040 | 296,14 |
| Боковая полка | 14030 | 146,80 |
| Дополнительная внутренняя полка | 13930 | 146,80 |

На фото стол в комплектации с вентиляционным кожухом, экстрактором и боковыми полками.

14040   Вытяжная труба с экстрактором Ø 125 мм

Оцинкованная сталь

17360   Кожух Нержавеющая сталь

14030    Боковая дополнительная полка Нержавеющая сталь

13930    Дополнительная внутренняя полка